## Eingaben DisteLCA
DisteLCA Name | Anzahl | Formel aus: https://episcope.eu/fileadmin/tabula/public/docs/report/TABULA_CommonCalculationMethod.pdf | NGF [m²] | Abgelesen aus Calculation PDF https://webtool.building-typology.eu/#pdfar | Abgelesen aus Calculation PDF https://webtool.building-typology.eu/#pdfar | Formel aus https://publications.ibpsa.org/conference/paper/?id=simbuild2022_C035 | [6 empty] | Archetyp | Anzahl | NGF [m²] | Bauteile |  |  |  | Gebäudetechnik |  | Formel aus https://publications.ibpsa.org/conference/paper/?id=simbuild2022_C035 | Abgelesen aus Calculation PDF https://webtool.building-typology.eu/#pdfar | Abgelesen aus Calculation PDF https://webtool.building-typology.eu/#pdfar | Formel aus: https://episcope.eu/fileadmin/tabula/public/docs/report/TABULA_CommonCalculationMethod.pdf |  |  | Annahme 3,2 m2 pro Fenster | [8 empty] | https://www.episcope.eu/downloads/public/docs/brochure/DE_TABULA_TypologyBrochure_IWU.pdf |  | Archetyp/ age class
|  | BGF |  | Energiebedarf für Heizung [kWh/m²a] | Energiebedarf für Warmwasser [kWh/m²a] | Energiebedarf für Beleuchtung [kWh/m²a] | Area outer walls | Area roof | Area floor plate | No of windows | interior walls area | ceilings area |  |  |  | Typ | Bezeichnung | Fläche [m²] | U-Wert [W/m²K] | Heizsystem | Heizenergiebedarf [kWh/m²a] | Energiebedarf für Beleuchtung [kWh/m²a] | Energiebedarf für Warmwasser [kWh/m²a] | Energiebedarf für Heizung [kWh/m²a] | BGF | Bauteil Wand eLCA | Bauteil Fenster eLCA | Anzahl Fenster eLCA | Bauteil Dach eLCA | Bauteil Boden eLCA | Innenwände | Bauteil Zwischendecken eLCA | Fläche Zwischendecken eLCA | heating supply system | energy source | Hinweise | Anzahl Geschosse | Dachgeschoss vorhanden?
SFH12AS | 104 | 220 | 187 | 29.1 | 11 | 0.365 | 227.6 | 131.9 | 107.8 | 13 | 0 | 131.9 | 2016 - … DE.N.SFH.12.Gen Ambitious Standard | 104 | 187 | Dach | Dämmung (WLS 035) zwischen Doppelstegträgern; Dämmstärke insgesamt 39 cm | 131.9 | 0.1 | Gas-Zentralheizung, hohe Energieeffizienz: Brennwertkessel + thermische Solaranlage + Lüftungsanlage (80% WRG) | 23.4 | 0.365 | 11 | 29.1 | 220 | Außenwand 8 | Fenster 1 | 13 | Dach 13 | Boden 12 |  | Zwischendecke 5 | 131.9 |  | "Gas Brennwert < 20 kW": "16978", | keine Lüftung in Anlagentechnik beatrchtet, da kaum Vorlagen in eLCA | 2 | - | 2016 - … DE.N.SFH.12.Gen Ambitious Standard
[16 empty] | Wand | Außendämmung 28 cm (WLS 035) auf Mauerwerk + Verputz (WDVS) | 227.6 | 0.12
[16 empty] | Boden | Decke / Bodenplatte + 29 cm Wärmedämmung (WLS 035) | 107.8 | 0.12
[16 empty] | Fenster | 3-Fach-Wärmeschutzverglasung, gedämmter Rahmen ("Passivhausfenster") | 42 | 0.7
MFH4UR | 37 | 743.53 | 632 | 90.9 | 27.2 | 0.365 | 462 | 355 | 355 | 31 | 0 | 710 | 1949-57 DE.N.MFH.04.Gen Usual Refurbishment | 44 | 632 | Dach | Dämmung 12 cm (WLS 035) auf Betondecke | 355 | 0.23 | Gas-Zentralheizung, mittlere Energieeffizienz: Brennwertkessel | 79.3 | 0.365 | 27.2 | 90.9 | 743.53 | Außenwand 1 | Fenster 2 | 31 | Dach 1 | Boden 1 |  | Zwischendecke 1 | 710 |  | "Gas Brennwert (20 - 120 kW, entspr. EnEV)": "15594", |  | 3 | - | 1949-57 DE.N.MFH.04.Gen Usual Refurbishment
[16 empty] | Wand | Dämmung 12 cm (WLS 035) + Verputz (WDVS) auf Mauerwerk aus Hohlblocksteinen, Hochlochziegeln oder Gitterziegeln, alternativ: hinterlüftete Fassade (z.B. Zellulose zw. Traghölzern) | 462 | 0.23
[16 empty] | Boden | Dämmung 8 cm (WLS 035) unter / über der Decke | 355 | 0.33
[16 empty] | Fenster | 2-Scheiben-Wärmeschutz-Verglasung | 98.7 | 1.3
MFH4AR | 32 | 743.53 | 632 | 35 | 17.2 | 0.365 | 462 | 355 | 355 | 31 | 0 | 710 | 1949-57 DE.N.MFH.04.Gen Advanced Refurbishment | 38 | 632 | Dach | Dämmung 30 cm (WLS 035) auf Betondecke | 355 | 0.11 | Gas-Zentralheizung, hohe Energieeffizienz: Brennwertkessel + thermische Solaranlage + Lüftungsanlage (80% WRG) | 27 | 0.365 | 17.2 | 35 | 743.53 | Außenwand 2 | Fenster 1 | 31 | Dach 2 | Boden 2 |  | Zwischendecke 2 | 710 |  | "Gas Brennwert (20 - 120 kW, entspr. EnEV)": "15594", |  | 3 | - | 1949-57 DE.N.MFH.04.Gen Advanced Refurbishment
[16 empty] | Wand | Dämmung 24 cm (WLS 035) + Verputz (WDVS) auf Mauerwerk aus Hohlblocksteinen, Hochziegeln oder Gitterziegeln, alternativ: hinterlüftete Fassade | 462 | 0.13
[16 empty] | Boden | Dämmung 12 cm (WLS 035) unter / über der Decke | 355 | 0.24
[16 empty] | Fenster | 3-Scheiben-Wärmeschutz-Verglasung und gedämmter Rahmen ("Passivhaus-Fenster") | 98.7 | 0.8
MFH5AR | 43 | 3681.18 | 3129 | 27.3 | 17.2 | 0.365 | 2039 | 971.1 | 971.1 | 159 | 0 | 2913.3 | 1958-68 DE.N.MFH.05.Gen Advanced Refurbishment | 50 | 3129 | Dach | Dämmung 30 cm (WLS 035) auf Betondecke | 971.1 | 0.09 | Gas-Zentralheizung, hohe Energieeffizienz: Brennwertkessel + thermische Solaranlage + Lüftungsanlage (80% WRG) | 19.4 | 0.365 | 17.2 | 27.3 | 3681.18 | Außenwand 2 | Fenster 1 | 159 | Dach 3 | Boden 2 |  | Zwischendecke 2 | 2913.3 |  | "Gas Brennwert (20 - 120 kW, entspr. EnEV)": "15594", |  | 4 | - | 1958-68 DE.N.MFH.05.Gen Advanced Refurbishment
[16 empty] | Wand | Dämmung 24 cm (WLS 035) + Verputz (WDVS) auf Mauerwerk aus Hohlblocksteinen, Hochziegeln oder Gitterziegeln, alternativ: hinterlüftete Fassade | 2039 | 0.13
[16 empty] | Boden | Dämmung 12 cm (WLS 035) unter / über der Decke | 971.1 | 0.23
[16 empty] | Fenster | 3-Scheiben-Wärmeschutz-Verglasung und gedämmter Rahmen ("Passivhaus-Fenster") | 507.5 | 0.8
MFH4ES | 253 | 743.53 | 632 | 247 | 57.8 | 0.365 | 462 | 355 | 355 | 31 | 0 | 710 | 1949-57 DE.N.MFH.04.Gen Existing State | 233 | 632 | Dach | Betondecke | 355 | 1.08 | Gas-Zentralheizung, geringe Energieeffizienz: Niedertemperaturkessel | 140.3 | 0.365 | 57.8 | 247 | 743.53 | Außenwand 3 | Fenster 3 | 31 | Dach 4 | Boden 3 |  | Zwischendecke 1 | 710 |  | "Gas Niedertemperatur (120 - 400 kW, entspr. EnEV)": "15596", |  | 3 | - | 1949-57 DE.N.MFH.04.Gen Existing State
[16 empty] | Wand | Mauerwerk aus Hohlblocksteinen, Hochlochziegeln oder Gitterziegeln | 462 | 1.2
[16 empty] | Boden | Betondecke | 355 | 1.33
[16 empty] | Fenster | Kunststofffenster mit 2-Scheiben-Isolierverglasung | 98.7 | 3
MFH2ES | 5 | 367.06 | 312 | 219.6 | 57.8 | 0.365 | 146 | 102.8 | 102.8 | 17 | 0 | 411.2 | 1860-1918 DE.N.MFH.02.Gen Existing State | 5 | 312 | Dach | Steildach mit Holzsparren, Lehmschlag | 102.8 | 1.3 | Gas-Zentralheizung, geringe Energieeffizienz: Niedertemperaturkessel | 131.5 | 0.365 | 57.8 | 219.6 | 367.06 | Außenwand 4 | Fenster 4 | 17 | Dach 5 | Boden 4 |  | Zwischendecke 3 | 411.2 |  | "Gas Niedertemperatur (20 - 120 kW, entspr. EnEV)": "15597", |  | 4 | ja | 1860-1918 DE.N.MFH.02.Gen Existing State
[16 empty] | Wand | Ziegel- oder Bruchstein-Mauerwerk | 146 | 2.2
[16 empty] | Boden | Kappendecke | 102.8 | 0.88
[16 empty] | Fenster | Kastenfenster: 2 Scheiben im Holzrahmen | 54.1 | 2.7
MFH3ES | 44 | 452.94 | 385 | 279.3 | 57.8 | 0.365 | 323.5 | 158.5 | 158.5 | 22 | 0 | 317 | 1919-1948 DE.N.MFH.03.Gen Existing State | 44 | 385 | Dach | Steildach mit Holzsparren, leeres Gefach, raumseitig Holzfaserplatte | 158.5 | 1.4 | Gas-Zentralheizung, geringe Energieeffizienz: Niedertemperaturkessel | 151.3 | 0.365 | 57.8 | 279.3 | 452.94 | Außenwand 4 | Fenster 3 | 22 | Dach 6 | Boden 5 |  | Zwischendecke 4 | 317 |  | "Gas Niedertemperatur (20 - 120 kW, entspr. EnEV)": "15597", |  | 3 | - | 1919-1948 DE.N.MFH.03.Gen Existing State
[16 empty] | Wand | Vollziegel-Mauerwerk | 323.5 | 1.7
[16 empty] | Boden | Stahlträger-/Ortbetondecke mit Holzfußboden | 158.5 | 1
[16 empty] | Fenster | Kunststofffenster mit 2-Scheiben-Isolierverglasung | 71.2 | 3
MFH5ES | 66 | 3681.18 | 3129 | 179 | 57.8 | 0.365 | 2039 | 971.1 | 971.1 | 159 | 0 | 2913.3 | 1958-1968 DE.N.MFH.05.Gen Existing State | 66 | 3129 | Dach | Betondecke mit 5 cm Dämmung | 971.1 | 0.51 | Gas-Zentralheizung, geringe Energieeffizienz: Niedertemperaturkessel | 115.5 | 0.365 | 57.8 | 179 | 3681.18 | Außenwand 3 | Fenster 3 | 159 | Dach 7 | Boden 6 |  | Zwischendecke 1 | 2913.3 |  | "Gas Niedertemperatur (120 - 400 kW, entspr. EnEV)": "15596", |  | 4 | - | 1958-1968 DE.N.MFH.05.Gen Existing State
[16 empty] | Wand | Mauerwerk aus Hohlblocksteinen, Hochlochziegeln oder Gitterziegeln | 2039 | 1.2
[16 empty] | Boden | Betondecke mit 1 cm Dämmung | 971.1 | 1.08
[16 empty] | Fenster | Kunststofffenster mit 2-Scheiben-Isolierverglasung | 507.5 | 3
MFH6ES | 111 | 551.76 | 469 | 188.1 | 57.8 | 0.365 | 336 | 216.7 | 216.7 | 25 | 0 | 650.1 | 1969-1978 DE.N.MFH.06.Gen Existing State | 111 | 469 | Dach | Betondecke mit 5 cm Dämmung | 216.7 | 0.51 | Gas-Zentralheizung, geringe Energieeffizienz: Niedertemperaturkessel | 119.4 | 0.365 | 57.8 | 188.1 | 551.76 | Außenwand 4 | Fenster 3 | 25 | Dach 7 | Boden 7 |  | Zwischendecke 5 | 650.1 |  | "Gas Niedertemperatur (20 - 120 kW, entspr. EnEV)": "15597", |  | 4 | - | 1969-1978 DE.N.MFH.06.Gen Existing State
[16 empty] | Wand | Mauerwerk | 336 | 1
[16 empty] | Boden | (Stahl-)Betondecke mit schwimmendem Estrich auf 2 cm Dämmung | 216.7 | 0.77
[16 empty] | Fenster | Kunststofffenster mit 2-Scheiben-Isolierverglasung | 81.3 | 3
MFH7ES | 18 | 769.41 | 654 | 156 | 57.8 | 0.365 | 447.1 | 248.3 | 248.3 | 31 | 0 | 496.6 | 1979-1983 DE.N.MFH.07.Gen Existing State | 18 | 654 | Dach | Betondecke mit 6 cm Dämmung | 248.3 | 0.43 | Gas-Zentralheizung, geringe Energieeffizienz: Niedertemperaturkessel | 104.8 | 0.365 | 57.8 | 156 | 769.41 | Außenwand 3 | Fenster 3 | 31 | Dach 8 | Boden 8 |  | Zwischendecke 5 | 496.6 |  | "Gas Niedertemperatur (120 - 400 kW, entspr. EnEV)": "15596", |  | 3 | - | 1979-1983 DE.N.MFH.07.Gen Existing State
[16 empty] | Wand | Mauerwerk aus Leicht-Hochlochziegeln / Leichtmörtel | 447.1 | 0.8
[16 empty] | Boden | Betondecke mit 4 cm Dämmung | 248.3 | 0.65
[16 empty] | Fenster | Kunststofffenster mit 2-Scheiben-Isolierverglasung | 99.4 | 3
MFH8ES | 16 | 915.29 | 778 | 163 | 57.8 | 0.365 | 774.8 | 249.4 | 249.4 | 50 | 0 | 498.8 | 1984-1994 DE.N.MFH.08.Gen Existing State | 16 | 778 | Dach | Betondecke mit 10 cm Dämmung | 249.4 | 0.36 | Gas-Zentralheizung, geringe Energieeffizienz: Niedertemperaturkessel | 108.1 | 0.365 | 57.8 | 163 | 915.29 | Außenwand 3 | Fenster 3 | 50 | Dach 9 | Boden 9 |  | Zwischendecke 5 | 498.8 |  | "Gas Niedertemperatur (120 - 400 kW, entspr. EnEV)": "15596", |  | 3 | - | 1984-1994 DE.N.MFH.08.Gen Existing State
[16 empty] | Wand | Mauerwerk aus Leicht-Hochlochziegeln / Leichtmörtel | 774.8 | 0.6
[16 empty] | Boden | Betondecke mit 6 cm Dämmung | 249.4 | 0.51
[16 empty] | Fenster | Kunststofffenster mit 2-Scheiben-Isolierverglasung | 161 | 3
MFH9ES | 2 | 982.35 | 835 | 106.3 | 27.2 | 0.365 | 695.8 | 283.7 | 283.7 | 51 | 0 | 851.1 | 1995-2001 DE.N.MFH.09.Gen Existing State | 2 | 835 | Dach | Betondecke mit 10 cm Dämmung | 283.7 | 0.32 | Gas-Zentralheizung, mittlere Energieeffizienz: Brennwertkessel | 91.1 | 0.365 | 27.2 | 106.3 | 982.35 | Außenwand 5 | Fenster 3 | 51 | Dach 10 | Boden 1 |  | Zwischendecke 5 | 851.1 |  | "Gas Brennwert (20 - 120 kW, entspr. EnEV)": "15594", |  | 4 | - | 1995-2001 DE.N.MFH.09.Gen Existing State
[16 empty] | Wand | Mauerwerk mit 8 cm WDVS | 695.8 | 0.4
[16 empty] | Boden | Betondecke mit 8 cm Dämmung | 283.7 | 0.4
[16 empty] | Fenster | Kunststofffenster mit 2-Scheiben-Isolierverglasung | 162.8 | 1.9
MFH10ES | 9 | 2576.47 | 2190 | 65.7 | 27.2 | 0.365 | 1698 | 580 | 619.5 | 96 | 0 | 1160 | 2002-2009 DE.N.MFH.10.Gen Existing State | 9 | 2190 | Dach | Steildach mit 18 cm Dämmung | 580 | 0.2 | Gas-Zentralheizung, mittlere Energieeffizienz: Brennwertkessel | 58 | 0.365 | 27.2 | 65.7 | 2576.47 | Außenwand 6 | Fenster 3 | 96 | Dach 11 | Boden 10 |  | Zwischendecke 5 | 1160 |  | "Gas Brennwert (20 - 120 kW, entspr. EnEV)": "15594", |  | 3 | - | 2002-2009 DE.N.MFH.10.Gen Existing State
[16 empty] | Wand | Mauerwerk mit 14 cm WDVS | 1698 | 0.25
[16 empty] | Boden | Betondecke mit 10 cm Dämmung | 619.5 | 0.32
[16 empty] | Fenster | Kunststofffenster mit 2-Scheiben-Wärmeschutzverglasung | 308.7 | 1.4
MFH11ES | 14 | 1535.29 | 1305 | 76.5 | 17.2 | 0.365 | 1193.2 | 321.1 | 321.1 | 76 | 0 | 1284.4 | 2010-2015 DE.N.MFH.11.Gen Existing State | 14 | 1305 | Dach | Dämmung 18 cm (WLS 035) auf der Decke + Dachabdichtung | 321.1 | 0.2 | Gas-Zentralheizung, höhere Energieeffizienz: Brennwertkessel + thermische Solaranlage + Abluftanlage | 73.5 | 0.365 | 17.2 | 76.5 | 1535.29 | Außenwand 7 | Fenster 2 | 76 | Dach 12 | Boden 11 |  | Zwischendecke 5 | 1284.4 |  | "Gas Brennwert (20 - 120 kW, entspr. EnEV)": "15594", |  | 5 | - | 2010-2015 DE.N.MFH.11.Gen Existing State
[16 empty] | Wand | Außendämmung 12 cm (WLS 035) auf Mauerwerk + Verputz (WDVS) | 1193.2 | 0.28
[16 empty] | Boden | Decke / Bodenplatte + 10 cm Wärmedämmung (WLS 035) | 321.1 | 0.35
[16 empty] | Fenster | Fenster mit 2-Scheiben-Wärmeschutz-Verglasung | 243.6 | 1.3